## Лист1
Буровая компания ГИДРОС - бурение скважин на воду под ключ в Московской области тел.: 8 (495) 923-72-00 ; 8 (985) 923-72-00 www.burenie-skvazhin-mo.ru
Смета на обустройство скважины через адаптер
и монтаж насосного оборудования (предварительная)
Населенный пункт
| Глубина скважины | 30 | м
| Динамический уровень | 20 | м
| Глубина опускания насоса | 27 | м |  |  | Курс $
| Водопотребление до | 3 | м3/час
| Давление до | 3 | атм
Сумма, $
1 | Оборудование |  | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.)
| Скважинный Насос Беламос TF-3-60 с кабелем 35 м |  | 1 | 11000 | 11000
| Мембранный бак "БЕЛАМОС" 80 л [шт.] |  | 1 | 9900 | 9900
| Реле давления PM-5 + манометр [шт.] |  | 1 | 3500 | 3500
| Адаптер скважинный 1/4 [шт.] ( Италия) |  | 1 | 4000 | 4000
| Кабель силовой [м.]* |  | 0 | 250 | 0
| Кабель ПВС 2 Х 0.75 [м.]* |  | 0 | 70 | 0
| Кабельная муфта герметичная [шт.] |  | 1 | 1500 | 1500
| Трос нержавеющий 4мм [м.] |  | 29 | 100 | 2900
| Зажимы для троса [шт.] |  | 4 | 80 | 320
| Труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.] |  | 0 | 120 | 0
| Труба водопроводная ПНД32 PN10 [м.]* |  | 32 | 90 | 2880
| Труба для кабельного канала ПНД 32 [м.]* |  | 5 | 90 | 450
| Переходник латунный Genebre [шт.] |  | 2 | 1500 | 3000
| Подогревающий кабель для ввода [м.] |  | 2 | 2500 | 5000
| Теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу2м |  | 2 | 150 | 300
| Электрические коммуникации (К8) [компл.] |  | 1 | 1000 | 1000
| Фитинги и запорная арматура (К1) [компл.] |  | 1 | 7500 | 7500
| Комплект для слива системы [компл.] |  | 1 | 2500 | 2500
| Крышка для адаптера [шт.] |  | 1 | 6000 | 6000
| Фильтр для воды грубой очистки с катриджем |  | 0 | 6000 | 0
| Итого за оборудование [руб.] |  | 61750
2 | Строительно-монтажные работы |  | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.)
| Земляные работы (траншея) |  | 3 | 1700 | 5100
| Обратная засыпка грунта за 1 метр* |  | 3 | 300 | 900
| Котлован для монтажа адаптера |  | 1 | 5000 | 5000
| Подкоп под дом при отсутствии подвала |  | 0 | 1000 | 0
| Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) [шт.] |  | 0 | 1000 | 0
| Транспортные расходы (более 60 км от места базирования) |  | 0 | 3000 | 0
| Монтажные работы (монтаж адаптера, насоса, гидравлических коммуникаций, гидробака, автоматики, фильтра г/о и пуско-наладочные работы). |  | 1 | 25000 | 25000
| Гидроизоляционные работы [за 1 ввод] |  | 0 | 1700 | 0
| Транспортные расходы |  | 1 | 4000 | 4000
| Спецтехника (экскаватор-погругрузчик) [смена] |  | 0 | 18000 | 0
| Итого строительно-монтажные работы [руб.] |  | 40000
| ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] |  | 101750
Смету подготовил: Иванов С.А.
* Указана цена за 1м. Стоимость определяется по фактическому расходу по окончании работ. При обнаружении высокого уровня грунтовых вод стоимость земляных работ увеличивается на 100%. При самоизливе стоимость монтажных работ увеличивается на 50%, работы выполняются при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5°С.
Гарантия: насос - 2 года, прочее оборудование - 1 год, монтажные работы - 1год

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для aconom.xls2139251486.xls
Дата отчета: 19.05.2016 16:20
Если вы сохраните книгу в прежнем формате или откроете в более ранней версии Microsoft Excel, приведенные функции будут недоступны.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Книга содержит формулы, которые ссылаются на другие закрытые книги. Если связанные книги закрыты, то при пересчете в более ранних версиях Excel значения этих формул будут ограничены 255 знаками. | 1 Определенные имена | Excel 97–2003